2 priedas

1 lapas iš 3

| Rodiklio pavadinimas | Norma | VANDENVIETĖS |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Žarninės lazdelės (Escherichia coli), vnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai, vnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stibis, µg/l | 5,0 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,0 | <1,5 |
| Arsenas, µg/l | 10 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <1,0 | <2,8 |
| Benzenas, µg/l | 1,0 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <1,0 | <0,25 |
| Benzpirenas, µg/l | 0,010 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,002 | <0,007 |
| Boras,mg/l | 1,0 | 0,13 | 0,27 | 1,12 | 0,06 | 0,35 | <0,008 | 0,079 | 0,008 | 0,24 | <0,008 |
| Kadmis, µg/l | 5,0 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | <0,2 | 0,61 | <0,2 | <0,3 | <0,2 |
| Chromas, µg/l | 50 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <0,42 | <1,0 | <0,42 |
| Varis, mg/l | 2,0 | 0,003 | 0,004 | 0,006 | <0,001 | 0,006 | 0,001 | 0,016 | 0,005 | <0,001 | <0,001 |
| Cianidas, µg/l | 50 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <10,0 | <6,0 |
| 1,2-dichloretanas, µg/l | 3,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <2,0 | <1,0 |
| Fluoridas,mg/l | 1,5 | 0,64 | 0,71 | 1,19 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | <0,47 | 0,47 | 0,53 |
| Švinas(4), µg/l | 25 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <2,4 | <1,0 | <2,4 |
| Gyvsidabris, µg/l | 1,0 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <1,0 | <0,025 |
| Nikelis, µg/l | 20 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | <0,56 | 1,20 | 1,78 | 1,78 | <2,0 | <0,56 |
| Nitratas,mg/l | 50 | 2,0 | 1,55 | - | 1,57 | 2,75 | 19 | 0,08 | 2,1 | 0,05 | 0,46 |
| Nitritas ,mg/l | 0,50 | <0,011 | <0,011 | - | <0,011 | <0,011 | 0,013 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 |
| Pesticidų suma , µg/l | 0,50 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,01 | <0,056 |
| Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | 0,10 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,005 | <0,013 |
| Selenas, µg/l | 10 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <1,0 | <2,9 |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l | 10 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <0,10 | <1,5 |
| Haloformų suma, µg/l | 100 | <4,9 | <4,9 | <4,9 | <4,9 | <4,9 | <4,9 | <4,9 | <4,9 | <0,10 | <4,9 |
| Aldrinas, µg/l | 0,030 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,005 | <0,02 |
| Dieldrinas, µg/l | 0,030 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,005 | <0,020 |
| Heptachloras, µg/l | 0,030 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,005 | <0,024 |
| Heptachlorepoksidas, µg/l | 0,030 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,005 | <0,03 |
| Kiti pesticidai, µg/l | 0,10 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,005 | <0,022 |
| Aliuminis, µg/l | 200 | 9,87 | 10,2 | <1,7 | 20,8 | 32,1 | 22,1 | 10,9 | 24,6 | 22 | 10,7 |
| Amonis,mg/l | 0,50 | <0,03 | <0,03 | 0,09 | 0,39 | 0,22 | 0,04 | 0,91 | <0,03 | 0,61 | 0,50 |
| Chloridas,mg/l | 250 | 12 | 21 | - | 9,4 | 48 | 26 | 6,5 | 21 | 8,2 | 5,2 |
| Savitasis elektrinis laidis, µgS cm-1 20 oC | 2500 | 555 | 680 | 1229 | 827 | 1037 | 635 | 643 | 638 | 663 | 558 |
| Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. | 6,5-9,5 | 7,4 | 7,4 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,6 | 7,5 |
| Bendroji geležis, µg/l | 200 | 59 | <24 | <24 | 28 | 46 | 36 | 2307 | 55 | 43 | 3903 |
| Manganas, µg/l | 50 | 4,09 | 13,6 | 15,1 | 41,5 | 13,8 | <0,5 | 56,2 | 17,2 | 32 | 151 |
| Permanganato skaičius, mg/l O2 | 5,0 | 1,28 | 1,52 | - | 3,64 | 2,72 | 2,32 | 2,80 | 1,68 | 1,37 | 2,46 |
| Sulfatas,mg/l | 250 | 19 | 29 | - | 19 | 162 | 48 | 22 | 21 | 18 | 35 |
| Natris,mg/l | 200 | 21,2 | 32,5 | 117 | 29,6 | 76,9 | 14,5 | 19,8 | 16,2 | 44,3 | 5,79 |
| Koliforminės bakterijos,vnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tričio tūrinis aktyvumas, Bq / l | 100 | <0,9 | <0,9 | - | <0,9 | <0,9 | <0,9 | - | <0,9 | - | - |
| Metinė efektinė dozė, mSv per metus | 0,10 | <0,1 | <0,1 | - | <0,1 | <0,1 | <0,1 | - | <0,1 | - | - |
| Spalva | 30 | 5 | 2 | 4 | 6 | 11 | 4 | 5 | 5 | 5,2 | 3 |
| Kvapo slenkstis | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Skonio slenkstis | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Drumstumas | 4 | 0,3 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 1,1 | 0,4 | 27 | 0,2 | 1,2 | 48,6 |

1.Kaišiadorių vandenvietė; 2.Žežmarių vandenvietė; 3.Žiežmarių -Melioratorių vandenvietė; 4.Rumšiškių vandenvietė;  5. Pravieniškių II vandenvietė;  6. Žaslių vandenvietė;

7. Guronių vandenvietė; 8 Paparčių vandenvietė; 9. Antakalnio vandenvietė; 10. Nemaitonių vandenvietė;

T-Priimtini vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

< mažiau už nustatymo ribą

2 priedas

2 lapas iš 3

| Rodiklio pavadinimas | Norma | VANDENVIETĖS |
| --- | --- | --- |
|  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Žarninės lazdelės (Escherichia coli), vnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai, vnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stibis, µg/l | 5,0 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | - | - | - | - | - |
| Arsenas, µg/l | 10 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | <2,8 | - | <2,8 | - | <2,8 |
| Benzenas, µg/l | 1,0 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | <0,25 | - | - | - | - | - |
| Benzpirenas, µg/l | 0,010 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | <0,007 | - | - | - | - | - |
| Boras,mg/l | 1,0 | <0,008 | <0,008 | 0,031 | 0,052 | <0,008 | - | - | - | - | - |
| Kadmis, µg/l | 5,0 | 0,63 | 0,61 | 0,49 | 0,29 | <0,2 | - | - | - | - | - |
| Chromas, µg/l | 50 | 0,64 | <0,42 | 0,42 | <0,42 | <0,42 | - | - | - | - | - |
| Varis, mg/l | 2,0 | 0,003 | 0,001 | 0,007 | 0,01 | <0,001 | - | - | - | - | - |
| Cianidas, µg/l | 50 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | <6,0 | - | - | - | - | - |
| 1,2-dichloretanas, µg/l | 3,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | <1,0 | - | - | - | - | - |
| Fluoridas,mg/l | 1,5 | 0,3 | <0,47 | <0,47 | 0,47 | <0,47 | - | - | - | - | - |
| Švinas(4), µg/l | 25 | <2,4 | <2,4 | 4,06 | 2,92 | <2,4 | - | - | - | - | - |
| Gyvsidabris, µg/l | 1,0 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | <0,025 | - | - | - | - | - |
| Nikelis, µg/l | 20 | 4,18 | 1,68 | 1,2 | <0,56 | <0,56 | - | - | - | - | - |
| Nitratas,mg/l | 50 | 0,06 | 0,09 | 0,06 | 0,06 | 0,11 | 2,45 | 0,08 | 0,12 | 0,08 | 0,95 |
| Nitritas ,mg/l | 0,50 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | 0,016 |
| Pesticidų suma , µg/l | 0,50 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | <0,056 | - | - | - | - | - |
| Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | 0,10 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | <0,013 | - | - | - | - | - |
| Selenas, µg/l | 10 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | <2,9 | - | - | - | - | - |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l | 10 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | <1,5 | - | - | - | - | - |
| Haloformų suma, µg/l | 100 | <4,9 | <4,9 | <4,9 | <4,9 | <4,9 | - | - | - | - | - |
| Aldrinas, µg/l | 0,030 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | <0,02 | - | - | - | - | - |
| Dieldrinas, µg/l | 0,030 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | <0,020 | - | - | - | - | - |
| Heptachloras, µg/l | 0,030 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | <0,024 | - | - | - | - | - |
| Heptachlorepoksidas, µg/l | 0,030 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | <0,03 | - | - | - | - | - |
| Kiti pesticidai, µg/l | 0,10 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | <0,022 | - | - | - | - | - |
| Aliuminis, µg/l | 200 | 12,7 | 13,2 | 49,6 | 31,3 | 10,4 | - | - | - | - | - |
| Amonis,mg/l | 0,50 | 0,51 | 0,77 | 0,67 | 0,76 | 0,64 | <0,03 | 0,57 | 0,47 | 0,21 | 0,22 |
| Chloridas,mg/l | 250 | 12 | 4,3 | 11 | 7,2 | 4,7 | 16 | 5,2 | 4,7 | 20 | 7,1 |
| Savitasis elektrinis laidis, µgS cm-1 20 oC | 2500 | 739 | 489 | 820 | 542 | 556 | 833 | 647 | 607 | 660 | 655 |
| Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. | 6,5-9,5 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,4 | 7,3 | 7,3 | 7,5 | 7,3 | 7,3 | 7,4 |
| Bendroji geležis, µg/l | 200 | 4243 | 2780 | 3217 | 1688 | 3879 | <24 | 1730 | 99 | 4593 | 42 |
| Manganas, µg/l | 50 | 67,6 | 74,7 | 52,5 | 47,8 | 67,7 | - | - | - | - | - |
| Permanganato skaičius, mg/l O2 | 5,0 | 2,18 | 3,22 | 2,80 | 2,25 | 3,27 | 2,56 | 2,51 | 1,86 | 2,16 | 2,62 |
| Sulfatas,mg/l | 250 | 38 | 15 | 42 | 11 | 27 | 46 | 15 | 23 | 53 | 26 |
| Natris,mg/l | 200 | 7,87 | 12 | 32,9 | 16 | 16,4 | - | - | - | - | - |
| Koliforminės bakterijos,vnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tričio tūrinis aktyvumas, Bq / l | 100 | - | - | - | <0,9 | - | - | - | - | - | - |
| Metinė efektinė dozė, mSv per metus | 0,10 | - | - | - | <0,1 | - | - | - | - | - | - |
| Spalva | 30 | 4,5 | 9,3 | 4 | 6 | 7,8 | 5,8 | 5,5 | 5,0 | 3,7 | 4,8 |
| Kvapo slenkstis | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Skonio slenkstis | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Drumstumas | 4 | 31 | 17 | 3,8 | 12 | 37 | 0,9 | 22 | 0,7 | 20 | 0,3 |

11.Kasčiukiškių vandenvietė; 12. Mikalauciškių vandenvietė; 13.Neprėkštos vandenvietė; 14. Tauckūnų vandenvietė;  15. Vilūnų vandenvietė;  16. Dovainonių vandenvietė; 17. Kalniškių vandenvietė; 18 Kalvių vandenvietė; 19.Kiemelių 2 vandenvietė; 20. Kruonio vandenvietė;

T-Priimtini vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

< mažiau už nustatymo ribą

2 priedas

3 lapas iš 3

| Rodiklio pavadinimas | Norma | VANDENVIETĖS |
| --- | --- | --- |
|  |  | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| Žarninės lazdelės (Escherichia coli), vnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai, vnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stibis, µg/l | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Arsenas, µg/l | 10 | <2,8 | - | <2,8 | - | <2,8 | - | - | - | - | - |
| Benzenas, µg/l | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Benzpirenas, µg/l | 0,010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Boras,mg/l | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kadmis, µg/l | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Chromas, µg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Varis, mg/l | 2,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Cianidas, µg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1,2-dichloretanas, µg/l | 3,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fluoridas,mg/l | 1,5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Švinas(4), µg/l | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gyvsidabris, µg/l | 1,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nikelis, µg/l | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Nitratas,mg/l | 50 | 2,4 | 0,46 | 2,8 | 1,4 | 0,54 | 0,08 | 0,08 | <0,04 | 0,18 | 0,43 |
| Nitritas ,mg/l | 0,50 | <0,011 | <0,011 | 0,016 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 | <0,011 |
| Pesticidų suma , µg/l | 0,50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Daugiacikliniai aromatiniai angliavandeniliai, µg/l | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Selenas, µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tetrachloretenas ir trichloretenas, µg/l | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haloformų suma, µg/l | 100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aldrinas, µg/l | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dieldrinas, µg/l | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heptachloras, µg/l | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Heptachlorepoksidas, µg/l | 0,030 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kiti pesticidai, µg/l | 0,10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Aliuminis, µg/l | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Amonis,mg/l | 0,50 | <0,03 | 0,67 | 0,13 | <0,03 | <0,03 | 1,29 | 0,57 | 0,54 | <0,03 | 0,50 |
| Chloridas,mg/l | 250 | 5,2 | 7,8 | 3,2 | 7,5 | 4 | 24 | 5,2 | 5,5 | 6,6 | 5,5 |
| Savitasis elektrinis laidis, µgS cm-1 20 oC | 2500 | 664 | 481 | 616 | 649 | 803 | 980 | 647 | 540 | 594 | 677 |
| Vandenilio jonų koncentracija, pH vnt. | 6,5-9,5 | 7,3 | 7,5 | 7,4 | 7,3 | 7,4 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | 7,5 | 7,3 |
| Bendroji geležis, µg/l | 200 | 58 | 2413 | <24 | 109 | <24 | 4597 | 1730 | 3134 | 59 | 2041 |
| Manganas, µg/l | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Permanganato skaičius, mg/l O2 | 5,0 | 2,53 | 2,40 | 2,02 | 2,85 | 1,89 | 2,8 | 3,31 | 1,84 | 2,00 | 2,42 |
| Sulfatas,mg/l | 250 | 13 | 18 | <3,2 | 22 | 23 | 89 | 15 | 24 | 47 | 12 |
| Natris,mg/l | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Koliforminės bakterijos,vnt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tričio tūrinis aktyvumas, Bq / l | 100 | - | - | <0,9 | - | - | - | - | - | - | - |
| Metinė efektinė dozė, mSv per metus | 0,10 | - | - | <0,1 | - | - | - | - | - | - | - |
| Spalva | 30 | 6,8 | 3,3 | 6,5 | 11 | 3,3 | 7 | 5,5 | 4,3 | 2,0 | 8 |
| Kvapo slenkstis | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Skonio slenkstis | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Kolonijas sudarantys vienetai 22 °C temperatūroje | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T |
| Drumstumas | 4 | 0,4 | 31 | 1,4 | 0,3 | 0,3 | 25 | 22 | 40 | 0,2 | 5,2 |

21. Liutonių vandenvietė; 22. Mančiūnų vandenvietė; 23.Mūro Strėvininkų vandenvietė; 24. Pakertų vandenvietė;  25. Palomenės vandenvietė;  26. Pravieniškių I vandenvietė; 27. Stabintiškių vandenvietė;          28. Stoniavos vandenvietė; 29.Varkalių vandenvietė; 30. Zūbiškių vandenvietė;

T-Priimtini vartotojams ir be nebūdingų pokyčių

< mažiau už nustatymo ribą