Lentelė Nr.1

KAIŠIADORIŲ MIESTUI TIEKIAMO GERIAMO VANDENS

SAUGOS IR KOKYBĖS RODIKLIAI

| Rodiklio pavadinimas | Mato vienetas | Vidutinė nustatyta rodiklio vertė | Ribinė rodiklio vertė |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| MIKROBINIAI RODIKLIAI |
| Žarninių lazdelių skaičiusa | Skč./100ml | 0 | 0 |
| Žarniniai enterokokai | Skč./100ml | 0 | 0 |
| Koliforminės bakterijos | Skč./100ml | 0 | 0 |
| INDIKATORINIAI RODIKLIAI |
| Aliuminis | mg/l | 11 | 200 |
| Amonis | mg/l | <0.02 | 0.5 |
| Chloridas | mg/l | 8.5 | 250 |
| Savitasis elektrinis laidis | µs/cm | 581 | 2500 |
| Vandenilio jonų koncentracija | pHvnt. | 7.7 | 6.5 – 9.5 |
| Bendroji geležis | µg/l | <13 | 200 |
| Manganas | µg/l | <4 | 50.0 |
| Kvapo slenkstis |  | priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių |
| Permanganato indeksas | mg/lO2 | 2.0 | 5.0 |
| Sulfatas | mg/l | 15.7 | 250 |
| Natris | mg/l | 19.3 | 200 |
| Skonio slenkstis | mg/l | priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių | priimtinas vartotojams be nebūdingų pokyčių |
| TOKSINIAI (CHEMINIAI) RODIKLIAI |
| Stibis | µg/l | <1 | 5,0 |
| Arsenas | µg/l | <1 | 10 |
| Boras | mg/l | 0.1 | 1,0 |
| Kadmis | µg/l | <0, 3 | 5,0 |
| Chromas | µg/l | <1 | 50 |
| Varis | mg/l | <1 | 2,0 |
| Fluoridas | mg/l | 0.6 | 1,5 |
| Švinas | µg/l | <1 | 2, |
| Gyvsidabris | µg/l | <0,1 | 1,0 |
| Nikelis | µg/l | 3 | 20 |
| Nitratas | mg/l | 1.6 | 50 |
| Nitritas | mg/l | <0.005 | 0,50 |
| Selenas | µg/l | <1 | 10 |