Nuotekų išvalymo rodikliai 2017 metais

| Valymo įrenginių pavadinimas | Teršalo pavadinimas | Normatyvas metinis DLK, mg/l | Koncentracija po valymo mg/l |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaišiadorių nuotekų valykla | BDS7 Bendras azotas Bendras fosforas Riebalai | 10 10 1 10 | 3,9 10,3 0,14 4,8 |
| Antakalnio valymo įrenginiai | BDS7 | 23 | 14,8 |
| Palomenės valymo įrenginiai | BDS7 | 23 | 7,7 |
| Paparčių valymo įrenginiai | BDS7 | 23 | 13,7 |
| Rumšiškių valymo įrenginiai | BDS7 | 23 | 5,7 |
| Zūbiškių valymo įrenginiai | BDS7 | 23 | 7,3 |
| Žaslių nuotekų valykla (nauja) | BDS7 | 23 | 2,3 |
| Žaslių valymo įrenginiai | BDS7 | 23 | 7,1 |
| Urėdijos valymo įrenginiai | BDS7 | 23 | 3,9 |
| Žiežmarių valymo įrenginiai | BDS7 | 25 | 7,3 |
| Pakertų valymo įrenginiai | BDS7 | 23 | 20,4 |
| Kruonio valymo įrenginiai | BDS7 | 23 | 6,2 |
| Mūro Strėvininkų valymo įrenginiai | BDS7 | 23 | 7,8 |